大专《建筑设备》自测题

- 填空题

1、建筑给水系统共分为          系统、          系统、          和　　　　　系统三类。

2、给水附件包括          附件、         附件。

3、电气施工图包括           和           两大部分。

4、防雷装置由        、         、          组成。

5、照明供电系统一般由         、          、          、几部分组成。

6、建筑给水施工图包括           、           、　   和　　　　　、　　　　　　、           部分。

7、我国根据环境条件不同、规定　　　V、　　　V、　　　　V为安全压。

二、文字解答题

1、BV－500－3×10+1×6PVC25—QA.

2、BLV－500－4×16SC32—QM.

3、BV－3×4PVC20—QA.

40

4、　　5　———D

—

三、问答题

1、排水系统中的伸顶通气管有什么作用，安装时有什么要求？

2、建筑内部排水管道的布置原则有哪些？

3、给排水管道的布置原则有哪些原则？

4、识读建筑给排水施工图时应按什么步骤进行？3、怎样阅读照明电气施工图？

四、作图题

1、要求给出带有2个蹲式大便器、1个洗脸盆、1个地漏的排水系统（示意图）。并在系统中标出各部分的名称。

2、试绘制出带有水表、水龙头、淋浴器、大便器冲洗的给水系统图，并在系统中标出各部分的名称。

3、请绘制带有三盏吸顶灯、一个单联单控、一个双联单控开关的照明回路平面图（草图）和该回路的系统图，并在系统图中标出该回路的导线材料、根数、规格、敷设方式、部位（用文字符号表示）。